ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający

| Nazwa (firma) zamawiającego: | Szkoła Podstawowa NR 6 |
| --- | --- |
| Adres: | UL. STARA DROGA 39, 57-400 NOWA RUDA |
| Województwo: | DOLNOŚLĄSKIE |
| Powiat: | KŁODZKI |
| Telefon: | 0048 74 872 2421 |
| Fax: | 0048 74 872 2421 |
| REGON: | 000560584 |
| NIP: | 885-15-28-107 |

2. Nazwa zadania

„Obsługa kotłowni opalanej paliwem stałym i ekologicznym
w budynkach Szkoły Podstawowej  Nr 6 w Nowej Rudzie”

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Kody i nazwy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

50721000-5 Obsługa instalacji grzewczych

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe i pellet Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Rudzie w budynku przy ul. Stara Droga 39 i Świdnickiej 66 celem zapewnienia ogrzewania pomieszczeń.

Przez obsługę eksploatacyjną należy rozumieć następujące czynności:

- przeniesienie przywiezionego opału z terenu jednostki do kotłowni lub do składu opału,

a następnie do kotłowni;

- opalanie i nadzór kotła c.o.;

- utrzymanie wymaganej temperatury oraz poziomu wody;

- kontrola rurociągów obiegowych zimnej i ciepłej wody;

- otwieranie i zamykanie zaworów zasilających i powrotnych wody;

- sprawdzanie powstających osadów oraz czyszczenie kotłów i czopuchów;

- czyszczenie rusztów i popielników oraz wybieranie resztek opałowych z żużla;

- szlakowanie i czyszczenie palenisk oraz wynoszenie żużla na miejsce składowania;

- utrzymywanie w czystości powierzchni zewnętrznych kotłów, urządzeń pomocniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi, środków transportu wewnętrznego i samej kotłowni;

- konserwacja i przegląd kotła po sezonie grzewczym.

Realizacja usługi opisanej powyżej przebiegać będzie na zasadach i warunkach określonych w umowie
z wykonawcą usługi. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca oblicza cenę z uwzględnieniem wszystkich prac i kosztów związanych z realizacją zamówienia i dodaje wartość podatku VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

Cena ta (cena brutto) będzie brana pod uwagę przez zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Terminy i miejsce realizacji zamówienia określone zostanie w umowie z wykonawcą usługi.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Rodzaje kryteriów oraz opis kryteriów, którymi beneficjent będzie
się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi)
tych kryteriów i sposobu oceny ofert (np. punktacji)

Dla przedmiotowego postępowania określa się cenę jako jedyne kryterium oceny ofert.
W celu oceny i porównania ofert zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

gdzie:

A – ilość punktów przyznana za kryterium cena;

n – wartość oferty z najmniejszą ceną;

b – wartość oferty badanej;

a – wskaźnik znaczenia kryterium tj. dla przedmiotowego postępowania znaczenie kryterium wynosi 100%.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do 2 miejsc po przecinku.

7. Miejsce, sposób i terminy składania ofert

7.1. Opis sposobu przygotowania oferty

Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca nie może zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki zapytania ofertowego. Zaleca się,
aby wszystkie załączniki do oferty były ułożone w kolejności wskazanej w formularzu oferty.

Warunki formalne sporządzenia oferty:

- oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

- każda strona oferty powinna być parafowana (czytelny podpis lub podpis wraz z pieczęcią imienną) przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;

- każda ewentualna poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;

- oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.

Oferta winna być złożona w kopercie, opisanej w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. Stara Droga 39, 57-401 Nowa Ruda

Oferta na zadanie pod nazwą:

OBSŁUGA KOTŁOWNI OPALANEJ PALIWEM STAŁYM I EKOLOGICZNYM
W BUDYNKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W NOWEJ RUDZIE

Dodatkowo należy podać pełną nazwę z adresem i numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza
się odcisk pieczęci).

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w języku polskim.

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w językach powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

Zamawiający wybiera dla przedmiotowego postępowania formę pisemną, jako formę przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

Jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami, zamawiający wskazuje:

Katarzyna Puła 74 872 94 31 kadry@sokol.nowaruda.pl

7.2. Miejsce i termin składania ofert

| Miejsce składania ofert: | siedziba zamawiającego, ul. Stara Droga 39 (sekretariat) |
| --- | --- |
| Termin składania ofert: | 28.09.2018 r., godz. 1200 |
| Miejsce otwarcia ofert: | siedziba zamawiającego, ul. Stara Droga 39 |
| Termin otwarcia ofert: | 28.09.2018 r., godz. 1215 |