
ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający

	Nazwa (firma) zamawiającego:
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1

	Adres:
	UL. STARA DROGA 39, 57-400 NOWA RUDA

	Województwo:
	DOLNOŚLĄSKIE

	Powiat:
	KŁODZKI

	Telefon:
	0048 74 872 2421

	Fax:
	0048 74 872 2421

	REGON:
	8911004005

	NIP:
	885-15-28-107


2. Nazwa zadania

„Obsługa kotłowni opalanej paliwem stałym
w budynkach Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie”

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Kody i nazwy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

50721000-5 Obsługa instalacji grzewczych

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie w budynku przy ul. Stara Droga 39 i Świdnickiej 65 celem zapewnienia ogrzewania pomieszczeń.

Przez obsługę eksploatacyjną należy rozumieć następujące czynności:

1) przeniesienie przywiezionego opału z terenu jednostki do kotłowni lub do składu opału, 

a następnie do kotłowni;

2) opalanie i nadzór kotła c.o.;

3) utrzymanie wymaganej temperatury oraz poziomu wody;

4) kontrola rurociągów obiegowych zimnej i ciepłej wody;

5) otwieranie i zamykanie zaworów zasilających i powrotnych wody;

6) sprawdzanie powstających osadów oraz czyszczenie kotłów i czopuchów;

7) czyszczenie rusztów i popielników oraz wybieranie resztek opałowych z żużla;

8) szlakowanie i czyszczenie palenisk oraz wynoszenie żużla na miejsce składowania;

9) utrzymywanie w czystości powierzchni zewnętrznych kotłów, urządzeń pomocniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi, środków transportu wewnętrznego i samej kotłowni;

10) konserwacja i przegląd kotła po sezonie grzewczym.

Realizacja usługi opisanej powyżej przebiegać będzie na zasadach i warunkach określonych w umowie
z wykonawcą usługi. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Opis sposobu obliczenia ceny


Wykonawca oblicza cenę z uwzględnieniem wszystkich prac i kosztów związanych z realizacją zamówienia i dodaje wartość podatku VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

Cena ta (cena brutto) będzie brana pod uwagę przez zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia


Terminy i miejsce realizacji zamówienia określone zostanie w umowie z wykonawcą usługi.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Rodzaje kryteriów oraz opis kryteriów, którymi beneficjent będzie
się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi)
tych kryteriów i sposobu oceny ofert (np. punktacji)


Dla przedmiotowego postępowania określa się cenę jako jedyne kryterium oceny ofert.
W celu oceny i porównania ofert zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:


[image: image1.emf]A =

n

b

×a


gdzie:

A – ilość punktów przyznana za kryterium cena;

n – wartość oferty z najmniejszą ceną;

b – wartość oferty badanej;

a – wskaźnik znaczenia kryterium tj. dla przedmiotowego postępowania znaczenie kryterium wynosi 100%.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do 2 miejsc po przecinku.

7. Miejsce, sposób i terminy składania ofert

7.1. Opis sposobu przygotowania oferty


Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca nie może zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki zapytania ofertowego. Zaleca się,
aby wszystkie załączniki do oferty były ułożone w kolejności wskazanej w formularzu oferty.

Warunki formalne sporządzenia oferty:

1) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

2) każda strona oferty powinna być parafowana (czytelny podpis lub podpis wraz z pieczęcią imienną) przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;

3) każda ewentualna poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;

4) oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.

Oferta winna być złożona w kopercie, opisanej w następujący sposób:

Miejski Zespół Szkół Nr 1

ul. Stara Droga 39, 57-401 Nowa Ruda

Oferta na zadanie pod nazwą:

OBSŁUGA KOTŁOWNI OPALANEJ PALIWEM STAŁYM
W BUDYNKACH MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ RUDZIE

Dodatkowo należy podać pełną nazwę z adresem i numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza
się odcisk pieczęci).

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w języku polskim.

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w językach powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

Zamawiający wybiera dla przedmiotowego postępowania formę pisemną, jako formę przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

Jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami, zamawiający wskazuje:

Grzegorz Blechinger – tel. 696 09 47 18, e-mail: gble@interia.pl

7.2. Miejsce i termin składania ofert

	Miejsce składania ofert:
	siedziba zamawiającego, ul. Stara Droga 39 (sekretariat)

	Termin składania ofert:
	02.12.2013 r., godz. 1200

	Miejsce otwarcia ofert:
	siedziba zamawiającego, ul. Stara Droga 39

	Termin otwarcia ofert:
	02.12.2013 r., godz. 1215


	Strona 2 z 4



_193499560.unknown

